АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ

(ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
г. Нижнеудинск                                                                                    "__" августа 2012 г.
	1.
	ООО «Гарантия Плюс»

	(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),

проводящего обследование)

	адрес (место нахождения):
	г. Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, д. 174 - 47

	
	

	контактный телефон:
	8 904 143 80 80

	2. В лице
	инженера ООО «Гарантия Плюс» Логиной Н.М.

	(ФИО лица – представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя),

проводящего обследование)

	действующего на основании
	

	(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования)

	3. В присутствии (указать, если присутствовали):
	техника ООО «Гарантия Плюс» 

	(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),  ответственного за

содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего его интересы в ходе обследования)

Матвеевой Л.М., бригадира «Гарантия Плюс» Сергеенко А.Н.

	(ФИО собственника (представителя собственника)  помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)

	
	

	(иные лица, участвующие в  обследовании)

	4.  Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) 

	(индивидуального, общего (квартирного) коллективного (общедомового))

	прибора учета тепловой энергии

	(холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии)

	5. По адресу:
	г. Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, дом 334

	(указать адрес многоквартирного дома, в котором проводится обследование)

	6. Обследование проведено:
	путем осмотра

	(указать, каким образом проведено обследование: путем осмотра или с применением 

инструментов/средств измерений)

	с использованием следующих инструментов

	
	

	(указать наименование инструмента, если он используется при проведении обследования, а если используется средство измерения – указать его метрологические характеристики и дату истечения очередного межповерочного интервала средства измерения)

	7. В результате обследования установлено:
	технически невозможно установить прибор

	учета тепловой энергии 

	(указать на наличие или отсутствие технической возможности установки прибора учета)

	8. Техническая возможность установки прибора учета отсутствует ввиду установления

	следующих критериев отсутствия такой возможности: невозможно обеспечить соблюдение 

	технических требований к прибору учета в месте его установки. 
Потребление т/энергии менее 0.2 Гкал/час.

	(указать конкретные критерии отсутствия технической возможности установки прибора учета)

9. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии):


10. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах.
Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:
	Инженер ООО «Гарантия Плюс»
	
	Логина Н.М.

	Техник ООО «Гарантия Плюс»
	
	Матвеева Л.М.

	Бригадир ООО «Гарантия Плюс»
	
	Сергеенко А.Н.


